Conţinutul documentaţiei tehnice pentru autorizare amplasare de instalaţii în zona drumurilor naţionale, traversări şi subtraversările drumurilor naţionale  cu instalaţii:

- Cerere semnată şi ştampilată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: date despre firma – adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail, nr. cont, banca la care este deschis contul, numele reprezentanţilor legali ai firmei, funcţiile acestora, numele persoanei desemnate (din cadrul firmei) să răspundă de respectarea condiţiilor din autorizaţie;

- Cerere tip pentru eliberarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor privind datele cu caracter personal; cererea va fi întocmită completând toate cerințele din formularul – NOTA DE INFORMARE - privind datele cu caracter personal prin completarea Cererii tip pentru eliberarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor

- Copie după actul de identitate a persoanei responsabile cu respectarea condiţiilor din autorizaţie

- Certificat de urbanism (copie);

- Certificat de înregistrare fiscală a firmei – beneficiarul investiţiei(copie);

- Certificat de înmatriculare a firmei (copie);

- Acordul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ în cazul în care execuţia lucrărilor afectează circulaţia rutieră pe DN;

- Autorizaţia/atestatul emisă/emis de ANRE/ANRG pentru proiectarea instalaţiilor de gaze/electrice;

- Actele de proprietate asupra imobilului, cartea funciară vizată de ONRC;

- Avizul de racord din partea deţinătorului instalaţiei la care se face racordul;

- Acordul administratorului căilor de comunicație (DJ, DC, DE, CF, etc.) - după caz;

- Acordul prealabil emis de DRDP Iaşi în cazul în care acesta a fost obţinut;

- Autorizațiile de amplasare și de acces în zona drumului național (copie) pentru obiectivele care vor fi racordate la rețeaua edilitară;

- Dovada achitării tarifelor conform Ordinului MT 1836/2018;

- Punctul de vedere de la firma de consultanţă / proiectare a lucrărilor de modernizare/reabilitare a DN în cazul în care amplasamentul se află pe un sector de drum în curs de reabilitare/modernizare sau în vecinătatea traseului unui viitor drum (autostrada / drum expres / variantă ocolitoare);

- Nota de constatare întocmită de Secţia de Drumuri Naţionale  în urma verificării documentaţiei şi a condiţiilor de amplasare din teren;

- Memoriu cuprinzând:

- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru avizare cu referiri la amplasamentul proiectat (inclusiv drumul şi poziţii km); topografia acestuia;

- precizarea distanţei de amplasare a instalaţiei (conducte, cabluri, cămine, staţii de pompare, etc.) faţă de axa DN pentru fiecare sector din DN cu specificarea zonei în care se va amplasa conducta (ampriză, zona de siguranţă, zona de protecţie);

- modul de executare a lucrărilor şi locaţiile de depozitare a pământului rezultat din săpătură; lucrările de aducere a terenului la starea iniţială cu refacerea terasamentului cu asigurarea compactării conform STAS 2914 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii de calitate.

- Se va preciza rolul/funcționalitatea instalatiei, dimensiunile instalatiei, materialele din care sunt confectionate instalatia, etc.;

- tipul de îmbrăcăminte rutieră existentă pe drumului national;

- amplasarea clădirilor aferente instalaţiei (staţii se pompare / epurare etc.) faţă de axa DN cu amenajarea accesului la DN;

- tipul profilului transversal existent pe fiecare sector de DN;

- modul de asigurare a condițiilor de circulaţie rutieră pe durata de execuţie a lucrărilor; semnalizarea rutieră propusă pentru reglementarea circulaţiei pe timpul execuţiei lucrării,

- modul de executare a subtraversării prin forare sau şanţ deschis;

- amplasarea gropilor de lansare a utilajului de forare orizontala, sprijinirea acestora;

- materialele din care se execută conducta/ cablul, tubul de protecţie, adâncime de pozare;

- la subtraversări adâncimea de instalare faţă de nivelul părţii carosabile în ax şi faţă de nivelul cel mai de jos al părţii carosabile;

- amplasarea căminelor de vizitare, staţiile de pompare, staţiile de reglare / măsurare,  respectiv răsuflătorile pentru tipul de conducte;

- măsuri de aducere a terenului la starea iniţială, după terminarea lucrărilor;

- înălţimea şi  tensiunea liniilor electrice aeriene;

- execuţia fundaţiilor la stâlpii de susţinere a reţelelor aeriene;

- graficul de execuţie a lucrărilor;

- în cazul instalațiilor de iluminat pe timpul nopții se vor face precizări privind: caracteristicile stâlpilor și a corpurilor de iluminat, încadrarea într-o clasă de iluminat, tipul de energie utilizat, etc.;

- în cazul instalațiilor de iluminat: calculul luminotehnic;

- calcul de rezistență pentru consolele care se amplasează pe stâlpi ;

- Tabel sinteză cu precizarea amplasamentului instalaţiei cuprinzând sectoarele din DN, distanţa de amplasare a instalaţiei / căminelor / stâlpilor faţă de axa DN pe fiecare sector în parte, locul de amplasare (ampriză, zona de siguranţă), lungimea de amplasare în zona de siguranţă / lungimea de amplasare în ampriză (pentru conducte şi cabluri amplasate subteran sau aparent; tabelul va fi semnat de către beneficiar si delegatul SDN; tabelul sinteză va fi corelat obligatoriu cu planurile de situaţie, profilurile transversale şi cu nota de constatare a SDN;

| Sector din DN – poziţii km +m | Partea dr./stg. | Distanţa de la axa DN la instalaţie (m): | Amplasament în ampriză (m): | Amplasament în zona de siguranţă (m): | Profilul transversal aferent | Diametrul şi tipul conductei proiectată: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Indicativ stâlp- tipul stâlpului | Poziţia km + m | Partea | Distanţa de la axa DN la stâlp (m): | Amplasament în ampriză: | Amplasament în zona de siguranţă: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Indicativ cămin | Poziţia km + m | Partea | Distanţa de la axa DN la generatoarea / latura dinspre drum a căminului (m): | Amplasament în ampriză: | Amplasament în zona de siguranţă: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Plan de încadrare în teritoriu cu obiectivele deservite de reţelele proiectate, DN, căile de acces la obiectiv, reţelele proiectate;

- Plan de situaţie la scara 1/500 va fi întocmit, pe suport topografic cu evidenţierea cotelor, pe baza planului avizat şi certificat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind vecinătăţile şi limitele terenului; planul de situaţie va cuprinde:

- Drumul naţional şi zona drumului existentă (parte carosabilă, acostament, şanţ, trotuare, refugii /parcări, amenajări de intersecţii, spaţii verzi, plantaţie rutieră, poduri, podeţe, ziduri de sprijin, lucrări de stabilizare a versanţilor, lucrări de captare a torenţilor, parapete, borne km, borne hm, etc.)

- instalaţia proiectată cu indicarea tipului de instalaţie,  instalaţiile existente, clădirile proiectate aferente instalaţiei (dacă este cazul), accesele la clădirile proiectate;

- specificarea distanţelor de amplasare faţă de axa DN pe fiecare sector, cu precizarea poziţiilor km şi metrice ale fiecărui sector (în cazul instalaţiilor aeriene vor fi precizate distanţele de la fiecare stâlp la axa DN);

- căminele proiectate şi cele existente, staţiile de pompare, hidranţii, cişmelele (dacă este cazul), staţiile de reglare măsurare (pt. instalaţiile de gaze);

- unghiul de încrucişare a instalaţiei cu axa DN (în cazul supratraversărilor / subtraversărilor DN);

- varianta locală de circulaţie (eventual traseul ocolitor în localitate în cazul în care este afectată partea carosabilă a drumului naţional ), pe care se va desfăşura circulaţia pe durata execuţiei;

- scheme de semnalizare pe parcursul execuţiei lucrărilor;

- se va indica prin săgeţi sensul de curgere a lichidelor / gazelor prin conducte; se va specifica, după caz, diametrul conductelor şi materialele din care sunt confecţionate, presiunea/tensiunea;

- În cazul instalaţiilor subterane se vor prezenta profiluri transversale DN la scara 1/100 (1/50) la fiecare subtraversare cu indicarea: adâncimii de pozare faţă de cota inferioară a îmbrăcămintii rutiere a DN (în secţiunea subtraversării) şi faţă de cota fundului şanţului de scurgere a apelor,  a diametrelor instalaţiei şi a tubului de protecţie, a lungimii tubului de protecţie, distanțele de la axa DN  la capetele tubului de protecție, distanţele de la elementele geometrice ale DN la cămine, poziţia căminelor de forare, căminele de vizitare, răsuflători, priza de potenţial, etc.

- În cazul instalaţiilor aeriene se vor prezenta profiluri transversale DN la scara 1/100 (1/50) la fiecare supratraversare cu indicarea distanţelor de la stâlpi la axa DN, a gabaritului vertical faţă de cota superioară a DN, a unghiului de traversare;

- Profiluri transversale DN la scara 1/100 (1/50) pentru fiecare sector caracteristic (cu aceeaşi configuraţie a profilului şi aceeaşi distanţă de la instalaţie la axa DN), se va specifica pentru care sector de drum naţional este valabil profilul; se va specifica distanţa de la instalaţia proiectată la elementele geometrice ale DN, adâncime de pozare; pe fiecare profil vor fi figurate, construcțiile/împrejmuirile/ instalaţiile existente, instalaţiile   proiectate, tranşeele în care va fi amplasată instalaţia;

- Detalii de execuţie a sprijinirilor gropilor de lansare - ieşire a utilajului de forare;

- Detalii pentru sprijiniri;

- Detalii de execuţie a căminelor de vizitare şi răsuflătorilor, după caz;

- Detalii pentru corpurile de iluminat;

- Detalii de prindere a consolelor/corpurilor de iluminat, de stâlpi;

- Profiluri transversale DN la scara 1/100 (1/50) în dreptul fiecărui cămin proiectat;

- Profiluri transversale la scara 1/100 (1/50) în zona podurilor/podeţelor cu specificarea distanţelor de amplasare a instalaţiei proiectate faţă de elementele constructive ale podurilor/podeţelor;

- Profiluri transversale DN la scara 1/100 (1/50) în dreptul fiecărui stâlp existent sau proiectat (la instalaţiile aeriene);

- Detalii pentru stâlpi și pentru fundaţiile acestora;

- Detalii de prindere a consolelor de stâlpi;

- Detalii de amplasare în zona podurilor /podeţelor (vedere în plan, vedere laterală şi profil transversal), a zidurilor de sprijin sau a lucrărilor de stabilizare a versanţilor, a lucrărilor de captare torenţi, drenuri, etc.

- Proiect pentru sprijiniri;

- Referat verificator de proiecte conform tipului de instalație proiectat;

Proiect de refacere structură rutieră (după caz); proiectul de refacere a structurii rutiere va conţine: memoriul tehnic in care va prezentata situaţia existentă şi situaţia proiectată; calculul categoriei de importanţă a construcţiei; programul de control al calităţii lucrărilor pe faze de execuţie; breviar de calcul; caiete de sarcini; instrucţiuni de urmărire a comportării în exploatare; antemăsurătoare, liste de cantităţi; piese desenate; referatul verificatorului de proiecte atestat pentru exigentele A4, B2, D;

- La solicitarea DRDP Iaşi se vor prezenta şi alte documente / planuri /detalii/avize în cazul în care situaţia o impune;

- Copie a avizului pentru PUZ şi a autorizaţiei de amplasament şi acces la DN pentru obiectivul care trebuie racordat la reţea;

- Copie de pe autorizația de amplasament a obiectivului care urmează a fi racordat la instalația proiectată;

- La solicitarea DRDP Iaşi/CNAIR SA se vor prezenta şi alte documente / planuri /detalii în cazul în care situaţia o impune.

Observaţii:

Amplasamentele instalaţiilor vor fi proiectate strict în afara amprizei şi zonei de siguranţă a DN respectând prevederile OG 43/1997 privind regimul drumurilor actualizată;

Documentaţia va fi corelată cu planurile urbanistice (PUG / PUZ)  aprobate pentru zona studiată şi traseul reţelelor existente zona DN. De asemenea, vor fi corelate cu proiectele de reabilitare / modernizare / execuţie a DN în cazul în care amplasamentul se află pe un sector de drum în curs de reabilitare/modernizare sau în vecinătatea traseului unui viitor drum (autostrada / drum expres / variantă ocolitoare);

Documentaţia de avizare va fi adaptată la tipul de instalaţie proiectată.

Toate cotele din piesele desenate vor avea ca baza cota drumului în axă pentru cotele pe verticala şi axa drumului pentru cotele pe orizontala.

Se vor respecta prevederile Ordinului M.T. nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale, OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare, STAS 9312/1987 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte, SR 1848/1/2/3 – 2011 semnalizarea rutieră; SR 1848/4–1995, SR 1848/5-1982, SR 1848/7– 2015, Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun MT-MI  nr.1112/411/2000 şi reglementările tehnice specifice în vigoare.

În zona podurilor/podeţelor, care aparțin drumului național, instalația va fi proiectată pe infrastructuri proprii, eventual prin subtraversarea albiilor, în afara zonei de siguranţă a podurilor/podeţelor, fără a reduce debuşeul  şi fără a afecta elementele constructive ale acestora şi nici a lucrărilor de protejare a malurilor. Se interzice ancorarea instalațiilor de poduri/podeţe. Distanţa de amplasare a instalației în zona lucrărilor de artă va fi proiectată în corelare cu reglementările prevăzute de OG 43/1997 privind regimul drumurilor modificată şi completată ulterior, astfel: a) la distanţa de minim 10 m faţă de limita exterioară a racordării podului cu terasamentul pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor; b) la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod). La proiectarea instalației în zona podurilor/podeţelor, în soluţia pe infrastructuri proprii se va prevedea ca elementele de susţinere a conductei să nu reducă debuşeul podului/podeţului. Cota inferioară a protecţiei constalației/intradosului elementelor de susţinere a instalației va fi superioară cotei intradosului podului / podeţului. Amplasamentul elementelor de susţinere a instalației vor fi proiectate astfel încât să nu afecteze secţiunea de scurgere a albiei.

Se vor evita sectoarele de drum național pe care sunt executate drenuri, ziduri de sprijin, lucrări de stabilizare versanți, lucrări de protecție a malurilor cursurilor de apă, etc. Se vor evita sectoarele de drum național instabile.

Se va prevedea executarea lucrărilor de subtraversare a DN prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare a instalațiilor (conducte, cabluri) va fi de minim 1,50 m măsurată între cota suprafeței părții carosabile a DN și generatoarea superioară a tubului de protecție.

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,0 m, măsurată între cota inferioară a cablurilor la săgeata maximă şi cel mai înalt punct al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării astfel:

| Condiţii de calcul al distanţei pe verticală | Distanţa minimă între conductorul inferior al LEA şi partea carosabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Un < = 110 kV | Un = 220 kV | Un = 400 kV |
| Gabaritul vertical minim | 7,00 | 8,00 | 9,00 |

Documentația va fi prezentată atât în format tipărit, cât și electronic în format pdf stocată pe CD/DVD/USB. Se vor prezenta in format electronic documentele integrale (cu toate paginile pe care le conțin inclusiv documentele care sunt tipărite față-verso). Fisierele desenate se vor prezenta și in format DWG

Documentaţia întocmită de către un proiectant de specialitate va fi prezentată în format tipărit, în 3 exemplare identice și complete.

Fiecare planşă va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei de proiectare care a întocmit proiectul, nr. de înmatriculare sau autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, nr. proiectului şi al planşei, data elaborării, numele calitatea şi semnătura de întocmit, verificat şi a şefului de proiect, în conformitate cu Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Aranjarea actelor, pieselor scrise şi desenate în documentaţie va respecta strict ordinea înscrisă în prezenta anexă.

DRDP Iasi tel 0232 21 44 30/31 int 539