## Anexa 2 - Centr fara val
| Operator economic | [18 empty] | Anexa 1
CENTRALIZATORUL FINANCIAR
Lucrări de întreţinere periodică: Covoare asfaltice -Lot6-S.D.N. Galați - D.R.D.P. Iaşi
Nr. crt. | Tipul lucrarii | Tipul lucrării de executat | UM | PU (lei/UM) | Cantitati pentru 3 ani |  | Valori pentru 3 ani |  | din care Cantitati/Valori pe ani:
[9 empty] | Cantități Anul 1 |  | Valori Anul 1 |  | Cantități Anul 2 |  | Valori Anul 2 |  | Cantități Anul 3 |  | Valori Anul 3
[5 empty] | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Covor asfaltic cu MAS 16 cu frezare | lucrarea propriu-zisă | mp | 47.3 | 14753 | 98353 | 697816.9 | 4652096.9 | 14753 | 98353 | 697816.9 | 4652096.9
|  | marcaje | mp | 59.85 | 680 | 4531 | 40698 | 271180.35 | 680 | 4531 | 40698 | 271180.35
|  | completări acostamente cu balast | mc | 117.51 | 108 | 723 | 12691.08 | 84959.73 | 108 | 723 | 12691.08 | 84959.73
2 | Covor asfaltic cu MAS 16 cu frezare | lucrarea propriu-zisă | mp | 47.3 | 10155 | 67703 | 480331.5 | 3202351.9 | 10155 | 67703 | 480331.5 | 3202351.9
|  | marcaje | mp | 59.85 | 407 | 2711 | 24358.95 | 162253.35 | 407 | 2711 | 24358.95 | 162253.35
|  | completări acostamente cu balast | mc | 117.51 | 126 | 843 | 14806.26 | 99060.93 | 126 | 843 | 14806.26 | 99060.93
3 | Covor asfaltic cu MAS 16 cu frezare | lucrarea propriu-zisă | mp | 47.3 | 40338 | 268920 | 1907987.4 | 12719916 | 19857 | 132377 | 939236.1 | 6261432.1 | 7387 | 49247 | 349405.1 | 2329383.1 | 13094 | 87296 | 619346.2 | 4129100.8
|  | marcaje | mp | 59.85 | 1712 | 11416 | 102463.2 | 683247.6 | 744 | 4963 | 44528.4 | 297035.55 | 370 | 2465 | 22144.5 | 147530.25 | 598 | 3988 | 35790.3 | 238681.8
|  | completări acostamente cu balast | mc | 117.51 | 458 | 3053 | 53819.58 | 358758.03 | 186 | 1240 | 21856.86 | 145712.4 | 78 | 521 | 9165.78 | 61222.71 | 194 | 1292 | 22796.94 | 151822.92
4 | Covor asfaltic cu MAS 16 cu frezare | lucrarea propriu-zisă | mp | 47.3 | 3327 | 22180 | 157367.1 | 1049114 |  |  |  |  | 3327 | 22180 | 157367.1 | 1049114
|  | marcaje | mp | 59.85 | 87 | 577 | 5206.95 | 34533.45 |  |  |  |  | 87 | 577 | 5206.95 | 34533.45
|  | completări acostamente cu balast | mc | 117.51 | 36 | 239 | 4230.36 | 28084.89 |  |  |  |  | 36 | 239 | 4230.36 | 28084.89
5 | Covor asfaltic cu MAS 16 cu frezare | lucrarea propriu-zisă | mp | 47.3 | 6727 | 44845 | 318187.1 | 2121168.5 | [8 empty] | 6727 | 44845 | 318187.1 | 2121168.5
|  | marcaje | mp | 59.85 | 159 | 1060 | 9516.15 | 63441 | [8 empty] | 159 | 1060 | 9516.15 | 63441
|  | completări acostamente cu balast | mc | 117.51 | 113 | 755 | 13278.63 | 88720.05 | [8 empty] | 113 | 755 | 13278.63 | 88720.05
6 | Covor asfaltic cu MAS 16 cu frezare | lucrarea propriu-zisă | mp | 47.3 | 6600 | 44000 | 312180 | 2081200 | [8 empty] | 6600 | 44000 | 312180 | 2081200
|  | marcaje | mp | 59.85 | 358 | 2386 | 21426.3 | 142802.1 | [8 empty] | 358 | 2386 | 21426.3 | 142802.1
|  | completări acostamente cu balast | mc | 117.51 | 98 | 650 | 11515.98 | 76381.5 | [8 empty] | 98 | 650 | 11515.98 | 76381.5
1 | Covor asfaltic cu MAS 16 cu frezare | lucrarea propriu-zisă | mp |  | 81900 | 546001 |  |  | 44765 | 298433 |  |  | 10714 | 71427 |  |  | 26421 | 176141
|  | marcaje | mp |  | 3403 | 22681 |  |  | 1831 | 12205 |  |  | 457 | 3042 |  |  | 1115 | 7434
|  | completări acostamente cu balast | mc |  | 939 | 6263 |  |  | 420 | 2806 |  |  | 114 | 760 |  |  | 405 | 2697
TOTAL SDN Galați |  | lucrări propriu-zise | mp |  | 81900 | 546001 |  |  | 44765 | 298433 |  |  | 10714 | 71427 |  |  | 26421 | 176141
|  | marcaje | mp |  | 3403 | 22681 |  |  | 1831 | 12205 |  |  | 457 | 3042 |  |  | 1115 | 7434
|  | completări acostamente cu balast | mc |  | 939 | 6263 |  |  | 420 | 2806 |  |  | 114 | 760 |  |  | 405 | 2697
|  | TOTAL valoric |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nota: Cantitatile sunt estimative, contractele subsecvente se vor incheia in limita fondurilor alocate.
[5 empty] | aprobat CA |  | 28439140.41 | 28439140.41
Operator economic

## MAS 16 cu frezare
Operator economic |  | Anexa 2
Descriere articol comasat
Lucrări de întreținere periodică.Covoare asfaltice tip MAS 16 cu frezare - D.R.D.P. Iași
lNDICATOR | DESCRIEREA LUCRĂRILOR | U.M. | Pret | P.U
CAS_MAS16_F_4 | Aşternere covor asfaltic cu o grosime de 4 cm, după frezare, cu mixtură asfaltică tip MAS 16 | 1 m.p. | 47.3
Lucrările constau în:
-procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare
-toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă
-frezarea îmbrăcămintei asfaltice existente pe o grosime de 4 cm
-transportul materialului frezat la sediul districtului
-curătirea suprafeţei prin măturare mecanică, inclusiv dislocarea corpurilor străine şi stropirea suprafeţelor cu apă
-spălarea suprafeţei cu jet de apă sub presiune
-prepararea mixturii asfaltice
-amorsarea suprafeţei îmbrăcăminţii existente în vederea aplicării covorului asfaltic
-aşternere mecanică a covorului asfaltic cu MAS 16
-cilindrarea suprafeţei
-asigurarea circulaţiei rutiere în condiții de siguranță pe perioada execuţiei lucrărilor conform ordinului MI-MT 1112/411/2000
-efectuarea tuturor încercărilor şi testelor pentru determinarea caracteristicilor stabilite prin caietele de sarcini
MĂSURĂTORI ŞI PLĂŢI
Se măsoară la metru pătrat pe suprafaţa covorului asfaltic.
Preţul include toate cotele legale (CAS, CASS, etc.).
Preţul nu include TVA.
Operator economic

## completari acostamente
Operator economic |  | Anexa 3
Descriere articol comasat
COMPLETARI ACOSTAMENTE
lNDICATOR | DESCRIEREA LUCRĂRILOR | U.M. | Pret | P.U
CA_B_1 | Completarea acostamentelor din balast | 1 m.c. | 117.51
Lucrările constau în:
-procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare
-toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă
-completarea acostamentelor cu balast
-cilindrarea suprafeţei
-asigurarea circulaţiei rutiere în condiții de siguranță pe perioada execuţiei lucrărilor conform ordinului MI-MT 1112/411/2000
-efectuarea tuturor încercărilor şi testelor pentru determinarea caracteristicilor stabilite prin caietele de sarcini
MĂSURĂTORI ŞI PLĂŢI
Se măsoară la metru cub după compactare.
Preţul include toate cotele legale (CAS, CASS, etc.).
Preţul nu include TVA.
Operator economic

## marcaje
Operator economic |  | Anexa 4
Descriere articol comasat
MARCAJE RUTIERE
lNDICATOR | DESCRIEREA LUCRĂRILOR | U.M. | Pret | P.U
MRU_2 | Marcaje rutiere longitudinale şi transversale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue executate mecanizat | 1 m.p. | 26.44
Lucrările constau în:
-procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare
-toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă
-executarea premarcajului prin măsurarea și fixarea axului drumului cu vopsea de marcaj din 5 in 5 m
-semnalizarea corespunzătoare a sectorului de lucru în timpul execuţiei lucrărilor
-prepararea amestecului de vopsea
-executarea mecanizată a marcajului
-răspândirea peste marcaj, cu dispozitivul mașinii, a microbilelor, în cazul marcajului cu microbile
-corectarea marcajului unde a fost degradat de autovehicule
-efectuarea tuturor încercărilor şi testelor pentru determinarea caracteristicilor stabilite prin caietele de sarcini
MĂSURĂTORI ŞI PLĂŢI
Se măsoară la metru pătrat pe suprafaţa covorului asfaltic.
Preţul include toate cotele legale (CAS, CASS, etc.).
Preţul nu include TVA.
Operator economic